Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ № 10/940А от 21.09.2021 года и протоколами лабораторных исследований № 10/4561А, № 10/4562А, № 10/4563А от 21.09.2021 г. :

- сухой остаток 1189+118,9 мг/л при гигиеническом нормативе 1000 мг/л, общая жесткость 15,0+2,2 градус Ж при гигиеническом нормативе 7 градус Ж, цветность 62,4 г+6,2 градусов при гигиеническом нормативе 20 градусов, железо общее 0,97+0,24 мг/л при гигиеническом нормативе 0,3 мг/л

- очистные сооружения в муниципальном образовании отсутствуют.